## Sheet1
SourceName | EventTimeStamp | EventCategory | Severity | Priority | Message | AlarmClass
[PLC_0601]ALARMA_GENERAL_DESCARGA_ALMA | 05:15.3 | Level | 875 | 4 | BAJA PRESION DE DESCARGA EN LA ESTACION | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0529 | 51:19.5 | Level | 500 | 2 | ALTO NIVEL EN TANQUE K-601 AGUA CRUDA | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0530 | 35:27.8 | Level | 500 | 2 | ALTO NIVEL EN TANQUE K-602 AGUA POTABLE | OPERACIONES
[PLC_0601]CNET_Trampas_Filtros_CCM_Fail | 08:13.1 | Discrete | 875 | 4 | Falla Controlnet trampas_filtros | INSTRUMENTACION
[PLC_0602]ALMA_LIT_0526 | 58:41.5 | Level | 875 | 4 | ALTO NIVEL EN SEPARADOR API | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_LSL_0512 | 23:31.9 | Discrete | 125 | 1 | DETECCION BAJO NIVEL TANQUE API | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0525 | 14:46.3 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL EN TANQUE SUMIDERO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0506 | 13:21.0 | Level | 375 | 2 | ALTO NIVEL TANQUE K-202 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0506 | 18:23.9 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO NIVEL TANQUE K-202 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0526 | 11:24.7 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL EN SEPARADOR API | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0526 | 21:53.4 | Level | 875 | 4 | BAJO-BAJO NIVEL EN SEPARADOR API | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0525 | 39:06.1 | Level | 875 | 4 | ALTO NIVEL EN TANQUE SUMIDERO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0525 | 44:09.3 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO NIVEL EN TANQUE SUMIDERO | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_FIT_0511 | 46:27.5 | Level | 500 | 2 | BAJO - BAJO TRANSMISOR DE FLUJO INYECTADO DRA. | ALARMS
[PLC_0602]ALMD_LSH_0512 | 55:15.7 | Discrete | 125 | 1 | DETECCION ALTO NIVEL TANQUE API | OPERACIONES
[PLC_0601]RECIBO_GENERAL_ALMA | 14:58.5 | Level | 875 | 4 | BAJA PRESION DE RECIBO CAÑO LIMON | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_PSVO_0539 | 27:05.6 | Discrete | 875 | 4 | ESTADO ABIERTA VÁLVULA SISTEMA ALIVIO PSV_0539 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6601 | 52:31.6 | Level | 500 | 2 | BAJO TRANSMISOR INDICADOR DE PRESION PIT6601 TRAMPA CAÑO LIMON | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_FIT_0511 | 58:19.6 | Level | 500 | 2 | BAJO TRANSMISOR DE FLUJO INYECTADO DRA. | ALARMS
[PLC_0602]ALMD_PSVO_0541 | 57:55.8 | Discrete | 875 | 4 | ESTADO ABIERTA VÁLVULA SISTEMA ALIVIO PSV_0541 | OPERACIONES
MOV_6602_PDFM | 13:52.1 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA ENTRADA TRAMPA DE RECIBO CAÑO LIMON | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6401 | 37:34.0 | Level | 500 | 2 | ALTO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO 1AL-101 | ALARMS
[PLC_0601]RECIBO_GENERAL_ALMA | 04:17.8 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DE RECIBO CAÑO LIMON | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0584 | 04:24.4 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESIÓN ENTRADA SISTEMA DE ALIVIO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0584 | 04:26.8 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO PRESIÓN ENTRADA SISTEMA DE ALIVIO | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6601 | 04:29.2 | Level | 500 | 2 | ALTO TRANSMISOR INDICADOR DE PRESION PIT6601 TRAMPA CAÑO LIMON | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_FIT_0511 | 04:42.7 | Level | 500 | 2 | ALTO TRANSMISOR DE FLUJO INYECTADO DRA. | ALARMS
MOV_6601_PDFM | 05:51.9 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA ENTRADA ESTACIÓN DESDE CAÑO LIMON | ALARMS
MOV_6604_PDFM | 05:51.9 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA CIERRE DE LA ESTACIÓN DESDE CAÑO LIMON | ALARMS
MOV_4106_PDFM | 05:51.10 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA RECIBO BIDIRECCIONALIDAD | ALARMS
MOV_6411_PDFM | 06:20.1 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE SUCCION UNIDAD 1AP-109 | ALARMS
MOV_6412_PDFM | 06:20.1 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE DESCARGA UNIDAD 1AP-109 | ALARMS
MOV_6407_PDFM | 06:22.2 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE SUCCION UNIDAD 1AP-107 | ALARMS
MOV_6408_PDFM | 06:22.2 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE DESCARGA UNIDAD 1AP-107 | ALARMS
MOV_6603_PDFM | 07:16.2 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA LÍNEA DE PATEO 8" TRAMPA DE RECIBO CAÑO LIMON | ALARMS
MOV_6401_PDFM | 14:02.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA ENTRADA FILTRO 1AL-101 | ALARMS
MOV_6402_PDFM | 14:02.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA ENTRADA FILTRO 1AL-102 | ALARMS
MOV_6403_PDFM | 14:02.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA ENTRADA FILTRO 1AL - 103 | ALARMS
MOV_6404_PDFM | 14:02.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA SALIDA DE SISTEMA DE FILTRACIÓN | ALARMS
MOV_6413_PDFM | 14:02.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE SUCCION UNIDAD 1AP-110 | ALARMS
MOV_6414_PDFM | 14:02.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE DESCARGA UNIDAD 1AP-110 | ALARMS
MOV_6405_PDFM | 14:05.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE SUCCION UNIDAD 1AP-106 | ALARMS
MOV_6406_PDFM | 14:05.3 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA DE DESCARGA UNIDAD 1AP-106 | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PIT_641E | 49:57.8 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641E | 49:57.8 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641H | 49:57.8 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-106 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_641H | 49:57.8 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-106 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_642E | 50:03.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642E | 50:03.4 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642H | 50:03.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-107 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_642H | 50:03.4 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-107 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_643E | 50:07.0 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643E | 50:07.0 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643H | 50:07.0 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-108 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_643H | 50:07.0 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-108 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_644E | 50:10.3 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644E | 50:10.3 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644H | 50:10.3 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-109 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_644H | 50:10.3 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-109 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6415 | 50:25.1 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION P-106 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_6415 | 50:25.1 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE BBA INCREMENTADOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6415 | 50:25.1 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE BBA INCREMENTADOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6425 | 50:26.9 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION INCP P-107 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_6425 | 50:27.1 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE INCREMENTADOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6425 | 50:27.1 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE INCREMENTADOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6425 | 50:27.4 | Level | 875 | 4 | ALTA ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION INCP P-107 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6435 | 50:29.2 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION P-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_6435 | 50:29.2 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE INCREMENTADOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6435 | 50:29.2 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE INCREMENTADOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6435 | 50:29.5 | Level | 875 | 4 | ALTA ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION P-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_6445 | 50:31.0 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE INCREMENTADOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6445 | 50:31.3 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION INCR P-109 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_6445 | 50:31.3 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE INCREMENTADOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSL_6453 | 50:33.7 | Discrete | 625 | 3 | ALARMA BAJO NIVEL LUBRICANTE MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_645A | 50:33.10 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE ACEITE DEL INCREMENTADOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_645H | 50:33.10 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-110 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_645H | 50:33.10 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE GOBERNADOR 1AP-110 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_6455 | 50:35.5 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE BBA INCREMENTADOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6455 | 50:35.5 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION ACEITE LUBRICANTE BBA INCREMENTADOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_645E | 50:42.7 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_645E | 50:42.7 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION ACEITE LUBRICANTE MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_645C | 20:34.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644C | 22:41.2 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643C | 24:40.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642C | 26:39.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641C | 29:00.2 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641C | 29:03.8 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0526 | 36:24.8 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO NIVEL EN SEPARADOR API | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0522 | 53:21.0 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0501 | 35:10.1 | Level | 875 | 4 | ALTO NIVEL EN TANQUE DE ALIVIO TK-103 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0511 | 55:30.4 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO PRESIÓN EN LA DESCARGA DE LAS BOMBAS 1AP-401A Y 1AP-401B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_YS_1AS102_OFFLINE | 16:51.2 | Discrete | 875 | 4 | CENTRIFUGA 2 FUERA DE LINEA | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_YS_1AS101_OFFLINE | 16:52.9 | Discrete | 875 | 4 | CENTRIFUGA 1 FUERA DE LINEA | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_YS_1AS102A | 17:01.2 | Discrete | 625 | 3 | BAJA PRESION BOMBA CENTRIFUGA 2 EN SISTEMA CRUDO COMBUSTIBLE | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_YS_1AS101A | 17:02.9 | Discrete | 625 | 3 | BAJA PRESION BOMBA CENTRIFUGA 1 EN SISTEMA CRUDO COMBUSTIBLE | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0501 | 54:51.5 | Level | 625 | 3 | BAJO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO A BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_LSH_0513 | 28:33.7 | Discrete | 375 | 2 | DETECCION ALTO NIVEL SUMIDERO | OPERACIONES
[PLC_0601]ALARMA_GENERAL_SUCCION_ALMA | 28:44.3 | Level | 875 | 4 | BAJA PRESION DE SUCCION EN LA ESTACION | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6452 | 28:49.4 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6402B | 28:49.5 | Level | 100 | 1 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE ENTRADA A SISTEMA DE BOMBEO B | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PIT_6422 | 28:49.8 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6412 | 28:49.8 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6442 | 28:50.0 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6432 | 28:50.1 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6402A | 28:51.0 | Level | 100 | 1 | BAJO - BAJO PRESIÓN DE ENTRADA A SISTEMA DE BOMBEO A | ALARMS
[PLC_0601]ALMD_SUCCION | 28:52.0 | Discrete | 875 | 4 | CONTROL ESTACION SUCCION ACTIVO | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6452 | 28:53.9 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6412 | 28:54.0 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6402B | 28:54.0 | Level | 100 | 1 | BAJO PRESIÓN DE ENTRADA A SISTEMA DE BOMBEO B | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PIT_6442 | 28:54.2 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6432 | 28:54.3 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6422 | 28:54.3 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6402A | 28:54.9 | Level | 100 | 1 | BAJO PRESIÓN DE ENTRADA A SISTEMA DE BOMBEO A | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PIT_6606B | 19:59.4 | Level | 500 | 2 | BAJO PRESIÓN SALIDA DE TRAMPA DESPACHO B | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PIT_6606A | 19:59.7 | Level | 500 | 2 | BAJO PRESIÓN SALIDA DE TRAMPA DESPACHO A | ALARMS
[PLC_0601]ALARMA_GENERAL_SUCCION_ALMA | 22:24.8 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DE SUCCION EN LA ESTACION | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_YS_1AP601_2 | 04:40.4 | Discrete | 625 | 3 | DETECCIÓN FALTA DE AGUA POTABLE | OPERACIONES
[PLC_0601]DESPACHO_GENERAL_ALMA | 31:56.8 | Level | 875 | 4 | BAJA PRESION DE DESPACHO SAMORE | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0509 | 15:27.9 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE AGUA 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0509 | 19:41.10 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL TANQUE AGUA 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641B | 43:26.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE CONTROL 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6445 | 36:29.8 | Level | 875 | 4 | ALTA ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION INCR P-109 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6422 | 49:01.6 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6422 | 49:01.9 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_642A2 | 49:06.4 | Level | 375 | 2 | BAJO TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE 1AP-107 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_642D | 49:06.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION COMBUSTIBLE MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642F | 49:06.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642F | 49:06.4 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642G | 49:06.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642G | 49:06.4 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642C | 49:07.6 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643C | 49:22.0 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_643A2 | 49:24.1 | Level | 375 | 2 | BAJO TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE 1AP-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_643D | 49:24.1 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION COMBUSTIBLE MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643F | 49:24.1 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643F | 49:24.1 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643G | 49:24.1 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643G | 49:24.1 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_FTCU_BPC_107 | 50:37.9 | Discrete | 875 | 4 | FIN DE TIEMPO CRUDO - UNIDAD 107 EN DIESEL | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_FTCU_BPC_108 | 51:05.5 | Discrete | 875 | 4 | FIN DE TIEMPO CRUDO - UNIDAD 108 EN DIESEL | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSL_6422 | 34:21.1 | Discrete | 875 | 4 | ALARMA BAJO NIVEL CARTER 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643G | 12:57.1 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0516 | 14:36.4 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0515 | 23:33.10 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_642G | 48:09.9 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_642W | 05:17.1 | Level | 875 | 4 | ALTO TEMP.ACEITE CILINDRO MOTOR C8 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_642W | 45:00.8 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO TEMP.ACEITE CILINDRO MOTOR C8 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0517 | 23:47.2 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL DIARIO DE CRUDO 1AT 109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0514 | 35:31.7 | Level | 125 | 1 | ALTO - ALTO NIVEL TANQUE CRUDO 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0513 | 38:50.6 | Level | 625 | 3 | ALTO ALTO NIVEL TANQUE TK-102 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0513 | 41:10.8 | Level | 625 | 3 | ALTO NIVEL TANQUE TK-102 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0501 | 20:02.1 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN SUCCIÓN BOMBA BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0501 | 25:01.2 | Level | 875 | 4 | BAJO-BAJO PRESIÓN SUCCIÓN BOMBA BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0512 | 27:16.5 | Level | 125 | 1 | ALTO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBAS 1AP-603-1 Y 1AP-603-2 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0512 | 27:43.5 | Level | 125 | 1 | ALTO - ALTO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBAS 1AP-603-1 Y 1AP-603-2 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0502 | 56:45.7 | Level | 875 | 4 | BAJO-BAJO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0502 | 57:18.0 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501A | OPERACIONES
MOV_6606_PDFM | 40:58.6 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA SALIDA SISTEMA BOMBEO | ALARMS
MOV_6608_PDFM | 40:58.6 | Discrete | 200 | 1 | PERDIDA DISPONIBILIDAD FISICA VALVULA LÍNEA SALIDA TRAMPA DE DESPACHO A SAMORE | ALARMS
[PLC_0602]ALMA_LIT_0513 | 38:36.3 | Level | 625 | 3 | BAJO NIVEL TANQUE TK-102 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643G | 57:13.7 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LT_0512 | 50:15.7 | Level | 625 | 3 | ALTO-ALTO NIVEL TANQUE TK-101 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0507 | 11:52.3 | Level | 375 | 2 | BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-103-B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0507 | 11:52.3 | Level | 375 | 2 | BAJO-BAJO PRESIÓN DE SUCCIÓN BOMBA 1AP-103-B | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0508 | 40:29.1 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL TANQUEAGUA 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_643A | 07:40.1 | Level | 375 | 2 | ALTO TEMP.COJIN.EXTERNO EJE DE BAJA INCREMENTADOR 1AP-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_TE_643A | 07:40.4 | Level | 375 | 2 | ALTO - ALTO TEMP.COJIN.EXTERNO EJE DE BAJA INCREMENTADOR 1AP-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_LIT_0508 | 41:47.0 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL TANQUE DIARIO AGUA 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6432 | 01:44.6 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6432 | 01:45.2 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644C | 54:31.10 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_644A2 | 54:32.6 | Level | 375 | 2 | BAJO TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE 1AP-109 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_644D | 54:32.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION COMBUSTIBLE MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644F | 54:32.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644G | 54:32.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_FTCU_BPC_109 | 56:04.1 | Discrete | 875 | 4 | FIN DE TIEMPO CRUDO - UNIDAD 109 EN DIESEL | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644G | 07:50.3 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644G | 12:51.5 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644F | 17:11.3 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSL_6442 | 43:42.4 | Discrete | 875 | 4 | ALARMA BAJO NIVEL CARTER 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LT_0512 | 10:56.3 | Level | 625 | 3 | ALTO NIVEL TANQUE TK-101 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644F | 40:07.2 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644G | 40:07.2 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6415 | 48:28.3 | Level | 875 | 4 | ALTA ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION P-106 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_TIT_641A2 | 51:59.2 | Level | 375 | 2 | BAJO TEMPERATURA DE COMBUSTIBLE 1AP-106 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PIT_641D | 51:59.2 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION COMBUSTIBLE MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641F | 51:59.2 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641G | 51:59.2 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION DE AGUA EN CAMISAS 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0507 | 59:33.1 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE AGUA 1AT-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0507 | 12:11.2 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE AGUA 1AT-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_641F | 14:24.10 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0521 | 03:17.10 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE DIARIO DIESEL 1AP 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0510 | 30:44.5 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE DE AGUA 1AP 109 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LT_0512 | 04:12.9 | Level | 625 | 3 | BAJO NIVEL TANQUE TK-101 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LT_0512 | 15:24.2 | Level | 625 | 3 | BAJO-BAJO NIVEL TANQUE TK-101 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0519 | 21:55.7 | Level | 625 | 3 | ALTO-ALTO NIVEL TANQUE TK-104 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0519 | 13:40.10 | Level | 625 | 3 | ALTO NIVEL TANQUE TK-104 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0514 | 09:22.9 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL TANQUE CRUDO 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0519 | 16:29.3 | Level | 625 | 3 | BAJO NIVEL TANQUE TK-104 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0523 | 18:07.1 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AT 109 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0519 | 44:32.9 | Level | 625 | 3 | BAJO-BAJO NIVEL TANQUE TK-104 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSL_6412 | 35:37.4 | Discrete | 875 | 4 | ALARMA BAJO NIVEL CARTER 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_VT_6413 | 00:52.4 | Level | 375 | 2 | ALTO - ALTO VIBRACION TURBO 1AP-106 | MECANICA
[PLC_0601]ALMD_LSHH_6431 | 11:08.8 | Discrete | 875 | 4 | DISPARO ALTO NIVEL DE SELLOS BOMBA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0508 | 50:55.7 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE AGUA 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0507 | 44:04.3 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE AGUA 1AT-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_645C | 44:01.3 | Level | 875 | 4 | BAJO - BAJO PRESION AIRE DE ARRANQUE MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_6402 | 06:17.2 | Level | 500 | 2 | ALTO TEMPERATURA DE ENTRADA A SISTEMA DE BOMBEO | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6424 | 54:18.5 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL DE FILTRO COMBUSTIBLE 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6412 | 54:27.5 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6412 | 54:32.3 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0510 | 16:06.7 | Level | 375 | 2 | ALTO NIVEL TANQUE DE AGUA 1AP 109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_GIS_6603 | 44:28.3 | Discrete | 875 | 4 | DETECCION RASPADOR SALIDA TRAMPA DESPACHO A SAMORE | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0522 | 17:42.8 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_GIS_6601 | 20:23.3 | Discrete | 875 | 4 | DETECCION RASPADOR ENTRADA A ESTACION DE CAÑO LIMON | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6403 | 22:09.8 | Level | 500 | 2 | ALTO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO 1AL-103 | ALARMS
[PLC_0601]ALMD_GIS_6602 | 56:10.9 | Discrete | 875 | 4 | DETECCION RASPADOR ENTRADA TRAMPA DE RECIBO CAÑO LIMON | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_6601 | 59:29.5 | Level | 500 | 2 | ALTO TEMPERATURA EN LA LÍNEA DE ENTRADA HACIA FILTROS. | ALARMS
[PLC_0602]ALMA_PIT_0525 | 16:01.9 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO PRESIÓN EN LA LÍNEA DE SUMINISTRO DE CRUDO | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_6604 | 46:42.0 | Level | 500 | 2 | BAJO PRESION DE RECIBO CAMPO ARAUCA | ALARMS
[PLC_0601]ALMA_PIT_6604 | 46:42.0 | Level | 500 | 2 | BAJO - BAJO PRESION DE RECIBO CAMPO ARAUCA | ALARMS
[PLC_0602]ALMA_PIT_0504 | 37:07.5 | Level | 875 | 4 | BAJO-BAJO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0504 | 37:09.4 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0501 | 33:26.1 | Level | 625 | 3 | ALTO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO A BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0501 | 33:31.5 | Level | 625 | 3 | ALTO-ALTO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO A BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0501 | 36:00.4 | Level | 625 | 3 | BAJO-BAJO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO A BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0502 | 08:04.6 | Level | 625 | 3 | ALTO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO B BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0502 | 08:11.4 | Level | 625 | 3 | ALTO-ALTO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO B BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0502 | 11:25.9 | Level | 625 | 3 | BAJO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO B BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PDIT_0502 | 11:25.9 | Level | 625 | 3 | BAJO-BAJO PRESIÓN DIFERENCIAL FILTRO B BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0504 | 30:54.7 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6442 | 32:29.2 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6442 | 32:29.8 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0504 | 32:39.1 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0502 | 44:30.2 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0502 | 44:31.0 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBA BQ-0501A | OPERACIONES
MCM_COM_FAULT | 06:44.0 | Discrete | 625 | 3 | Falla comunicaciones Master Station Bicenenario | ALARMS
[PLC_0602]ALMA_LIT_0525 | 23:27.8 | Level | 875 | 4 | BAJO-BAJO NIVEL EN TANQUE SUMIDERO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0509 | 17:02.5 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBA 1AP-104 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0509 | 17:29.7 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBA 1AP-104 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0528 | 22:34.2 | Level | 375 | 2 | ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBAS NEUMÁTICAS 1AP-104A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0528 | 23:16.4 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBAS NEUMÁTICAS 1AP-104A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0524 | 27:23.8 | Level | 375 | 2 | ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBAS NEUMÁTICAS 1AP-104B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0524 | 28:19.7 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO PRESIÓN DESCARGA BOMBAS NEUMÁTICAS 1AP-104B | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6444 | 34:12.9 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL DE FILTRO COMBUSTIBLE 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0509 | 58:35.8 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL TANQUE AGUA 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_LSL_0513 | 28:37.5 | Discrete | 375 | 2 | DETECCION BAJO NIVEL SUMIDERO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0521 | 10:39.7 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO PRESIÓN EN LA DESCARGA DE LA BOMBA 1AP-201B | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0519 | 24:33.3 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO PRESIÓN EN LA DESCARGA DE LA BOMBA 1AP-201A | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0513 | 32:21.6 | Level | 625 | 3 | BAJO BAJO NIVEL TANQUE TK-102 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_643R | 49:44.6 | Level | 875 | 4 | ALTO TEMP.ACEITE CILINDRO MOTOR C4 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_643R | 05:51.5 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO TEMP.ACEITE CILINDRO MOTOR C4 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_644N | 47:15.4 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO TEMP.ESC.GASES GENERALES TURBO 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_644N | 47:15.4 | Level | 875 | 4 | ALTO TEMP.ESC.GASES GENERALES TURBO 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_BPC_106_FNRPM | 14:15.5 | Discrete | 875 | 4 | FALLA DE ARRANQUE BOMBA 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0509 | 18:16.5 | Level | 875 | 4 | BAJO BAJO NIVEL TANQUE AGUA 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_643K | 51:39.9 | Level | 375 | 2 | ALTO TEMP AGUA DE ENFRIAMIENTO1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_643X | 52:17.1 | Level | 375 | 2 | ALTO TEMPERATURA ACEITE MOTOR 1AP-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_TIT_643Z | 52:18.9 | Level | 875 | 4 | ALTO TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TE_643K | 52:59.10 | Level | 375 | 2 | ALTO - ALTO TEMP AGUA DE ENFRIAMIENTO 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_TIT_643Z | 53:53.10 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643F | 55:13.2 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643F | 55:15.6 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DE AGUA SECUNDARIA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_644B | 56:25.7 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE CONTROL 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0520 | 59:51.9 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE DIESEL 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0529 | 33:36.9 | Level | 500 | 2 | BAJO NIVEL EN TANQUE K-601 AGUA CRUDA | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0529 | 37:00.6 | Level | 500 | 2 | BAJO - BAJO NIVEL EN TANQUE K-601 AGUA CRUDA | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_ESD_BPC_107_HMI | 37:23.8 | Discrete | 900 | 4 | PARADA EMERGENCIA DESDE HMI BOMBA 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_HS_6434 | 43:25.6 | Discrete | 900 | 4 | PARADA DE EMERGENCIA DESDE UNIDAD CENTRAL 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0515 | 46:56.10 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0515 | 56:15.3 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0515 | 58:53.4 | Level | 875 | 4 | BAJO BAJO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AT 107 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_LSHH_0502 | 03:07.1 | Discrete | 875 | 4 | DETECCIÓN DE NIVEL ALTO-ALTO EN TANQUE DE ALIVIO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMD_LSLL_0502 | 03:36.8 | Discrete | 375 | 2 | DETECCIÓN DE NIVEL BAJO-BAJO EN TANQUE DE RELEVO | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0501 | 11:00.2 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL EN TANQUE DE ALIVIO TK-103 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0501 | 11:00.2 | Level | 875 | 4 | BAJO-BAJO NIVEL EN TANQUE DE ALIVIO TK-103 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0501 | 13:42.8 | Level | 875 | 4 | ALTO-ALTO NIVEL EN TANQUE DE ALIVIO TK-103 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSH_6424_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA ALTO NIVEL FUGA INYECTOR 1AP-107 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_FSL_6421_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO FLUJO COMBUSTIBLE 1AP-107 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_LSL_6421_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO NIVEL TANQUE ACEITE BOMBA INCREMENTADOR | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_VSHH_6421_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - DISPARO ALTA ALTA VIBRACION CARCAZA BOMBA | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_SS_6422_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - SOBRE VELOCIDAD MECANICA | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_LSHH_6421_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - DISPARO ALTO NIVEL DE SELLOS BOMBA 1AP-107 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_VSH_6421_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | Calidad Señal - Alarma vibracion carcaza bomba | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_LSL_6422_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO NIVEL CARTER 1AP-107 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_YS_612PS_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | Falla fuentes 24 VDC RTU-0612 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_FSL_6422_FAULT | 04:41.7 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO FLUJO AGUA SECUNDARIA | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_PIT_642B | 04:42.0 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE CONTROL 1AP-107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0521 | 04:42.0 | Level | 875 | 4 | BAJO BAJO NIVEL TANQUE DIARIO DIESEL 1AP 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0508 | 04:42.0 | Level | 875 | 4 | BAJO BAJO NIVEL TANQUE AGUA 1AT 107 | OPERACIONES
BIDIR_CALIDAD | 33:52.4 | Discrete | 750 | 3 | PERDIDA DE CALIDAD CONTROL PCV-4104 BIDIRECCIONALIDAD | ALARMS
[PLC_0601]ALMD_ESD_BPC_109_HMI | 38:53.6 | Discrete | 900 | 4 | PARADA EMERGENCIA DESDE HMI BOMBA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_BPC_109_ESD | 50:07.10 | Discrete | 900 | 4 | PARADA EMERGENCIA DESDE CONSOLA BOMBA 1AP-109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_BPC_108_ESD | 11:11.3 | Discrete | 900 | 4 | PARADA EMERGENCIA DESDE CONSOLA BOMBA 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_ESD_BPC_110_HMI | 31:32.8 | Discrete | 900 | 4 | PARADA EMERGENCIA DESDE HMI BOMBA 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_HS_6414 | 24:00.4 | Discrete | 900 | 4 | PARADA DE EMERGENCIA DESDE UNIDAD CENTRAL 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_HS_6454 | 27:43.4 | Discrete | 900 | 4 | PARADA DE EMERGENCIA DESDE UNIDAD CENTRAL 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6452 | 28:08.6 | Level | 875 | 4 | ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PIT_643B | 58:25.6 | Level | 875 | 4 | BAJO PRESION AIRE CONTROL 1AP-108 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0530 | 23:05.2 | Level | 500 | 2 | ALTO - ALTO NIVEL EN TANQUE K-602 AGUA POTABLE | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0529 | 26:37.9 | Level | 500 | 2 | ALTO - ALTO NIVEL EN TANQUE K-601 AGUA CRUDA | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0517 | 07:26.4 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL DIARIO DE CRUDO 1AT 109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0516 | 10:29.3 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6455 | 19:12.1 | Level | 875 | 4 | ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION INCR P-110 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6455 | 19:12.10 | Level | 875 | 4 | ALTA ALTA PRESION DIFERENCIAL FILTRO LUBRICACION INCR P-110 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_PDIT_6452 | 55:33.4 | Level | 875 | 4 | ALTO - ALTO PRESION DIFERENCIAL ACEITE LUBRICANTE EN FILTROS MOTOR 1AP-110 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSH_6424 | 07:26.5 | Discrete | 625 | 3 | ALARMA ALTO NIVEL FUGA INYECTOR 1AP-107 | MECANICA
[PLC_0601]ALMA_LIT_0518 | 28:29.9 | Level | 875 | 4 | ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AT-215 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0520 | 08:02.6 | Level | 875 | 4 | ALTO NIVEL TANQUE DIESEL 1AP-106 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0521 | 13:34.7 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DIESEL 1AP 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0521 | 16:54.5 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL TANQUE DIARIO DIESEL 1AP 107 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0522 | 26:04.4 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0523 | 30:33.2 | Level | 125 | 1 | ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AT 109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0523 | 33:56.6 | Level | 125 | 1 | ALTO ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AT 109 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0524 | 38:45.1 | Level | 875 | 4 | ALTO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AT-220 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0506 | 01:55.5 | Level | 375 | 2 | BAJO NIVEL TANQUE K-202 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0506 | 01:55.5 | Level | 375 | 2 | BAJO-BAJO NIVEL TANQUE K-202 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0505 | 56:43.2 | Level | 375 | 2 | BAJO NIVEL TANQUE K-401 | OPERACIONES
REG1_FALLAS_UPS_10 | 06:59.0 | Discrete | 500 | 2 | Bypass Alimentando Carga - Sistema UPS | INSTRUMENTACION
REG1_FALLAS_UPS_11 | 06:59.0 | Discrete | 500 | 2 | Sin Sincronismo - Sistema UPS | INSTRUMENTACION
REG1_FALLAS_UPS_20 | 06:59.0 | Discrete | 500 | 2 | Falla en Fuente DC - Sistema UPS | INSTRUMENTACION
REG1_FALLAS_UPS_25 | 06:59.0 | Discrete | 500 | 2 | Falla en PCB 18 P.S. - Sistema UPS | INSTRUMENTACION
REG1_FALLAS_UPS_9 | 06:59.0 | Discrete | 500 | 2 | Falla en Inversor - Sistema UPS | INSTRUMENTACION
[PLC_0602]ALMA_PIT_0513 | 55:37.2 | Level | 125 | 1 | ALTO PRESIÓN DE DESCARGA BOMBAS 1AP-603-1 Y 1AP-603-2 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_PIT_0513 | 33:28.7 | Level | 125 | 1 | ALTO-ALTO PRESIÓN DE DESCARGA BOMBAS 1AP-603-1 Y 1AP-603-2 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0505 | 46:35.2 | Level | 375 | 2 | BAJO-BAJO NIVEL TANQUE K-401 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0505 | 56:15.1 | Level | 375 | 2 | ALTO-ALTO NIVEL TANQUE K-401 | OPERACIONES
[PLC_0602]ALMA_LIT_0505 | 56:15.1 | Level | 375 | 2 | ALTO NIVEL TANQUE K-401 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_FSL_6431_FAULT | 42:11.6 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO FLUJO COMBUSTIBLE 1AP-108 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_LSH_6434_FAULT | 42:11.6 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA ALTO NIVEL FUGA INYECTOR 1AP-108 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_LSHH_6431_FAULT | 42:11.6 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - DISPARO ALTO NIVEL DE SELLOS BOMBA 1AP-108 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMD_LSL_6432_FAULT | 42:11.6 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO NIVEL CARTER 1AP-108 | INSTRUMENTACION
[PLC_0601]ALMA_LIT_0516 | 42:11.9 | Level | 875 | 4 | BAJO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0516 | 42:11.9 | Level | 875 | 4 | BAJO BAJO NIVEL TANQUE DIARIO DE CRUDO 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMA_LIT_0522 | 42:11.9 | Level | 875 | 4 | BAJO BAJO NIVEL DEL TANQUE DIARIO DE DIESEL 1AP 108 | OPERACIONES
[PLC_0601]ALMD_LSH_6434 | 42:11.9 | Discrete | 625 | 3 | ALARMA ALTO NIVEL FUGA INYECTOR 1AP-108 | MECANICA
[PLC_0601]ALMD_LSL_6433_FAULT | 00:59.4 | Discrete | 375 | 2 | CALIDAD SEÑAL - ALARMA BAJO NIVEL LUBRICANTE MOTOR 1AP-108 | INSTRUMENTACION